АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2022 – 15.04.2022 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 11 | 13 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 5 | 17 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Дъбовик - мътност – неприемлива; с. Добрин - Колиформи 32 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 76,8 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Не са регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

По повод проверка на 1 предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършено пробонабиране придружено с лабораторен контрол на 1 проба вода от крана на потребителя в с. Крупен по показатели Колиформи и Ешерихия коли. Резултатите отговарят на нормативните изисквания.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 7 населени места, като са взети общо 7 бр. проби вода: 2 проби вода от с. Селце и с. Езерец за изследване по показател мътност, 2 проби от с. Могилище и с. Септемврийци за изследване по показател желязо, 3 проби от с. Йовково, с. Спасово и с. Средина за изследване по показател нитрати. Установено е персистиране на отклоненията в качеството на водата в с. Селце по показател мътност, в с. Йовково и с. Средина - по показател нитрати. Останалите резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

9. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.