АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.09.2019 – 30.09.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 5 | 12 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 7 | 12 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 5 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 16 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 14

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- Лептоспироза - 1

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

11. Във връзка с постъпил в РЗИ-Добрич сигнал за влошени качества на питейната вода, са взети 2 проби вода от 2 пункта при крана на потребителя в зона Добрич, гр. Добрич, за анализ по физико-химични и микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Получените резултати отговарят на здравните изисквания.

По повод установени нестандартни резултати по микробиологични показатели общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при водоизточника при 20°С за 72 часа и общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при водоизточника при 37°С за 24 часа, в проба вода от обществен местен минерален водоизточник в КК „Албена“, е изследвана контролна проба по горецитираните показатели, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 14/1987 г.

От страна на „ВиК Добрич“ АД е взета и анализирана контролна проба вода от гр. Тервел по показател остатъчен свободен хлор, като полученият резултат отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Във връзка с постъпил в РЗИ-Добрич сигнал за нерегламентирано водоснабдяване на 08. Зона Албена, издадена от директора на РЗИ-Добрич заповед за спиране захранването на Помпена станция Албена с вода с неизяснени качества, от водоснабдителното дружество е предоставена информация, че постъпващата по изграденото външно трасе от две полиетиленови тръби към черпателния водоем на Помпена станция Албена е от Помпена станция Оброчище. Предвид информацията и получените резултати от лабораторния контрол на качеството на подаваната в КК „Албена“ вода, които отговарят на Наредба № 9/2001 г., е издадена заповед за възстановяването водоподаването към Помпена станция Албена на вода за питейно-битови цели от Помпена станция Оброчище.