АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2023 – 15.05.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 18 | 19 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 12 | 15 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 7 | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Северняк - Колиформи 92 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 8 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Добрин - Колиформи 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); гр. Тервел - Колиформи 24 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Безмер - Колиформи 17 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Вранино - Колиформи 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Селце - Колиформи 43 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 105,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Топола -нитрати 98,8 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Кранево - Колиформи 32 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Зърнево - Колиформи 23 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 7 | 4 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 1 |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 3 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД относно предприемане на мерки за привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Северняк, с. Добрин, гр. Тервел, с. Безмер, с. Вранино, с. Селце и с. Топола в съответствие със здравните изисквания. Предстои контролно пробонабиране на проби вода и анализ на показателите, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.