АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2023 – 15.06.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 15 | 3 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 16 | - |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Главанци - Колиформи 84 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 67 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 4 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 4 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 10 проби вода от крана на потребителя: 5 бр. проби от гр. Добрич по показатели: Ешерихия коли, Колиформи, Микробно число при 22 ℃, цвят и мътност, от с. Северняк по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли, 2 бр. проби вода от с. Топола по физико-химичен показател нитрати, 2 бр. проби вода от с. Стожер по микробиологични показатели: Ешерихия коли, Колиформи и Микробно число при 22 ℃. Установено е персистиране на отклоненията в качеството на изследваната от с. Северняк по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли и от с. Топола по показател нитрати, останалите резултати отговарят на нормативните изисквания. По искане на водоснабдителната фирма окончателно са удължени сроковете за изпълнение на  предписанията.

При извършен насочен лабораторен контрол от РЗИ-Добрич е взета проба вода от с. Безмер, общ. Тервел за изследване по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи, като получените резултати, отговарят на здравните изисквания.

Във връзка с получен сигнал за влошено качество на подаваната питейна вода в с. Владимирово, е извършен лабораторен контрол на проба вода от пункт при крана на потребителя, която е анализирана по физико-химични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В хода на извършен насочен здравен контрол е взета проба вода от пункт при крана на потребителя от 08.Зона Кранево за физико-химичен и микробиологичен анализ. Получените резултати установяват отклонения от здравните изисквания по микробиологичен показател Колиформи. Издадено е предписание до “ВиК Добрич” АД.

9. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомена ОДБХ, гр. Добрич за нестандартна по микробиологичен показател Колиформи проба вода, пробонабрана от кухненския блок в детска градина, с. Кранево.

С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Стожер, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.

С писмо е уведомен кметът на община Тервел с оглед информиране на населението от с. Безмер, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.