АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2023 – 31.08.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 11 | - |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 8 | - |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 6

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 3

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

По повод проверка на 2 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 5 бр. проби вода от крана на потребителя: по 1 проба от гр. Балчик, с. Църква, с. Дончево и с. Опанец по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба от КК Албена по микробиологични показатели: Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число при 22 ℃.

Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с изключение на резултатите от гр. Балчик и с. Църква, където е установено персистиране на отклоненията по микробиологични показатели:

- за гр. Балчик – Колиформи и Ешерихия коли;

- за с. Църква – Колиформи.

По искане на водоснабдителната фирма са удължени сроковете за изпълнение на  предписанията.

Във връзка с получен сигнал за влошено качество на подаваната, за питейно-битови цели вода в гр. Каварна е извършен лабораторен контрол на проба вода от пункт при крана на потребителя и анализирана по физикохимични и микробиологични показатели. Полученият резултат не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г.  по микробиологичен показател Колиформи, за което е издадено предписание до „ВиК Добрич“ АД.

Във връзка с постъпил сигнал за настанени туристи със стомашно-чревни оплаквания, в хотел, находящ се в гр. Каварна, е извършен лабораторен контрол на 2 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя (от хотелска стая и кухненския блок в хотела) и анализирани по физико-химични и микробиологични показатели. Установени са отклонения по следните показатели: Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи и нитрати. Предприето е в кратък срок повторно пробонабиране и от други пунктове в населеното място.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писмо е уведомен кметът на община Балчик с оглед информиране на населението от гр. Балчик и с. Църква, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели..