АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ЗА 2017 г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и каптирани извори. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в шахтови, тръбни кладенци. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 18 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. Там населението се осигурява с питейна вода чрез цистерна, която периодично се захранва с вода от  08. Зона Каварна и се обеззаразява на място.

С най-голям обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково.

Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за производство на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2017 г. са разработени, съгласувани, а впоследствие изпълнени общо 18 съвместни мониторингови програми с водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение през 2016 г. и 2015 г. са реализирани по 17 мониторингови програми.

Съвместната мониторингова програма с  „ВиК Добрич” АД е с най-голям обхват – през 2017 г. е обхванала общо 69 зони на водоснабдяване в област Добрич (45 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 24 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие, от които 7 са с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.зона Гурково с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение:

- през 2016 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 70 - 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие.

По съвместна преценка на РЗИ и „ВиК Добрич” АД, основана на убедителни данни от предходни изследвания, че няма вероятност част от изследваните показатели да присъстват в концентрация, превишаваща нормативните изисквания, същите са изключени от периодичния мониторинг, съгласно чл.9, ал.3 от Наредба № 9/2001 г. През 2017 г. за РЗИ-Добрич тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, антимон, бор, живак, натрий, селен, сулфати, флуориди, фосфати, хром, цианиди, цинк, естествен уран и пестициди, калций, магнезий и обща твърдост и тритий, а за „ВиК Добрич” АД -  алуминий, антимон, арсен, бенз(а)пирен, бор, живак, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, флуориди, фосфати, хром, цианиди, пестициди, тритий, калций, магнезий и обща твърдост.

За сравнение:

- през 2016 г. за РЗИ-Добрич  тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, пестициди, бромати, калций, магнезий и обща твърдост, тритий, обща индикативна доза и естествен уран, а за „ВиК Добрич” АД -  алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, бромати, пестициди, тритий, калций, магнезий и обща твърдост.

По повод подадени 7 сигнала за влошено качество на питейната вода  в 5 населени места от област Добрич са изследвани в РЗИ общо 9 проби вода по показателите на постоянния мониторинг. От тях 2 проби са нестандартни по физико-химични показатели.

От обществени местни водоизточници (ОМВ) са планирани, пробонабрани и изследвани 10 проби води, като 2 проби не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли). В кратък срок  е извършено повторно пробонабиране, като получените резултати също не отговарят на здравните норми.  Издадени са 2 предписания до отговорните лица относно поставяне на трайна маркировка на съответните обществени местни водоизточници, че водата не е годна за питейно-битови цели, с цел информиране на потребителите и опазване здравето на населението. Същите са проконтролирани и изпълнени.

От ведомствени водоизточници - през 2017 г. са изготвени съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване за всички контролирани ведомствени водоизточници на територията на област Добрич – общо 17. При извършеното от тях пробонабиране  са взети общо  41 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 39 проби, а по периодичен - 2. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 4 от пробите  по постоянен мониторинг не  отговарят на изискванията на Наредба № 9 по органолептични показатели, във връзка с което са предприети необходимите мерки и качествата на водата са приведени съгласно здравните изисквания.

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2017 г, в РЗИ-Варна са изследвани от ведомствен водоизточник общо 8 проби вода: 2 проби вода за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел, 2 проби вода за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон), 2 проби вода за съдържание на естествен уран и 2 проби вода за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен. По изследваните показатели пробите отговарят на Наредба № 9/2001 г.

Предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната вода за питейно-битови цели са представени в следните основни направления:

- по повод установени отклонения в качеството на подаваната във водопроводната мрежа вода през 2017 г. са издадени общо 21 предписания до „В и К Добрич” АД  за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. Изпълнени са 19 от тях. По повод неизпълнение на 2 предписания са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение на отговорните лица - началници район Тервел и район Каварна при „ВиК Добрич” АД и е издадена 1 заповед за спиране консумацията на вода за питейно-битови цели. Във връзка с установени неколкократно нестандартни резултати на изследваната вода, предназначена за питейно-битови цели от пунктове в Детска градина, с. Оброчище са издадени до Община Балчик предписание и заповед за спиране консумацията на водата за питейно-битови цели и предписание за предприемане на всички необходими мерки, вкл. преглед и профилактика на вътрешната разпределителна мрежа в детското заведение, с оглед привеждане качеството на питейната вода в съответствие със здравните норми. След пробонабиране на проби вода от пунктове в Детска градина, с. Оброчище и изследване по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) са получени двукратни последователни резултати, съответстващи на здравните норми. Издадена е заповед за възстановяване консумацията на водата за питейно-битови цели в детското заведение.

За пет от ведомствените водоизточници по повод установени отклонения в качеството на подаваната от тях вода са издадени 6 предписания до фирмите, експлоатиращи обектите за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания и представяне на протокол от изследване на проба вода с резултати, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. Пет от предписанията са изпълнени, като във връзка с неизпълнение на едно от тях е издадена заповед за спиране консумацията на вода за питейно-битови цели (ВВ Р-54х);

- във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности по МТБ на обектите (ограждане, обозначаване и благоустрояване на СОЗ), са издадени общо 9 хигиенни предписания. В хода на контрола е установено неизпълнение на предписания от водоснабдителното дружество, както и  наличие на нередовна здравна  документация на служител - помпиер в един от обектите. Във връзка с това са съставени 2 акта на отговорните за нарушенията лица (ВиК дружеството и помпиера);

- във връзка със стартирали процедури по регистрация на  водоснабдителни обекти и съоръжения, вкл. и ведомствени са издадени общо 5 предписания. За 2 обекта не са изпълнени предписания по процедурата за тяхната регистрация, съгласно Закона за здравето и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, във връзка с което е издаден мотивиран  отказ за тяхната регистрация и заповед за спиране на експлоатацията им;

- периодично са уведомявани кметовете на общини и населени места, при необходимост и ОДБХ-Добрич, в случаите на персистиращи отклонения в качеството на питейната вода, представляващи риск за здравето на потребителите, с оглед информиране на населението същата да не се използва за питейно-битови цели, както и допълнително след привеждането й в съответствие със здравните изисквания;

- два пъти месечно чрез интернет страницата на РЗИ-Добрич е предоставяна на населението актуална информация за резултатите от извършените лабораторни анализи през периода, вкл. и случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, предприетите мерки от страна на контролния орган и водоснабдителната организация.

Област Добрич:

Област Добрич обхваща 4 719 км2, от които 3 800 206 дка са обработваема земя. На територията има над 30 000 стопанства. Използваните в селското стопанство торове и препарати до голяма степен са причина за установените при мониторинга трайни отклоненията по показател «нитрати» през последните 2014 г., 2015 г., и 2016 г. Това е един от основните проблеми за решаване по отношение качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в региона, наред с амортизираната водопроводна система и чести аварии, водещи до прекъсване на водоподаването, както и липсата на учредени и поддържани санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2017 г. са 953 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 136 проби (14.3%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 53, по физикохимични показатели са 68 проби, 14 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 1 проба е нестандартна по радиологичен показател обща алфа активност (фиг.1).

Фигура 1

За сравнение, през 2016 г. общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации са 1025 проби питейна вода, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 138 проби (13.46 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 38, по физикохимични показатели са 86 проби, 6 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 7 проби са нестандартни по радиологични показатели.

Резултатите от лъчевото пробонабиране за област Добрич през 2017 г., осъществявано от РЗИ-Добрич и “ВиК Добрич” АД в контролните пунктове при крана на потребителя, сочат, че от общо 828 проби, 121 са нестандартни, т. е. 14.6 % от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.2). От тях 46 проби (5.6 %) са нестандартни по микробиологични показатели, 63 проби (7.6%) - по физико-химични показатели, 12 проби (1.4%) са нестандартни и по двата вида показателя.

Фигура 2– 707-85,4%

За сравнение, през 2016 г., резултатите от лъчевото пробонабиране за област Добрич осъществявано от РЗИ-Добрич и “ВиК Добрич” АД в контролните пунктове при крана на потребителя, сочат, че от общо 874 проби, 125 са нестандартни, т. е. 14.3 % от пробите са с отклонения от здравните норми. От тях 38 проби (4.3 %) са нестандартни по микробиологични показатели, 76 проби (8.70%) - по физико-химични показатели, 6 проби (0.7%) са нестандартни и по двата вида показателя,  4 проби (0.6 %) са нестандартни по радиология и 1 проба е нестандартна едновременно по микробиологични и радиологични показатели.

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най-добри качества е консумирало населението на община Добрич, община Добричка и община Крушари  (фиг. 2, 3, 4 и 5). С най-лошо качество е питейната вода, консумирана от населението в община Каварна.

Таблица 1

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по физикохимични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 96.4 | 0 | 3.6 | 0 |
| Добричка | 96.1 | 2.9 | 1 | 0 |
| Балчик | 86.3 | 7.7 | 4.3 | 1.7 |
| Каварна | 43.5 | 11.8 | 34.1 | 10.6 |
| Шабла | 87.7 | 1.8 | 10.5 | 0 |
| Г.Тошево | 85.9 | 5.5 | 8.6 | 0 |
| Крушари | 92.8 | 5.4 | 0 | 1.8 |
| Тервел | 82.1 | 11.2 | 6.7 | 0 |
| Общо за областта | 85.4 | 5.6 | 7.6 | 1.4 |

Сравнявайки качеството на питейната вода за двугодишен период от време в различните общини (Фиг.3) е констатирано, че в само общините  Добрич и Добричка е отчетено  подобрение на качеството на питейната вода. В община Шабла се запазва като цяло доброто й качество, а в останалите общини е установен в по-малка или по-голяма степен спад в качеството на питейната вода.

Фигура 3

Видно от фигура 4, през 2017 г. се наблюдава повишаване на относителния дял нестандартни проби питейна вода по микробиологични показатели, с изключение на две общини – Добричка и Тервел, където се наблюдава спад  на отчетените отклонения, а в  община Добрич-липсват нестандартни проби по микробиологични показатели.

Фигура 4

Проследявайки пробите с физико-химични отклонения, видно от фигура 5, прави впечатление че в общините Добрич, Добричка, Каварна  и  Крушари  качеството на водите е с подобрени параметри.

Фигура 5

Видно от фигура 6, имаме несъответствия едновременно по микробиологични и физико-химични показатели само в три от общините – Балчик, Каварна и Крушари, както и за предходната 2016 г.

Фигура 6

Фигура 7 представя потреблението на вода през последните три години (по данни на “ВиК Добрич” АД), при което е видно, че през последната 2017 г. се запазват почти еднакви показатели спрямо потреблението през предходните 2016 и 2015 г. Изключение прави община Балчик, при която наблюдаваме колебание в консумацията на вода с от 15 до 40 л., което най-вероятно се дължи на различното потребление на вода в курортна зона.

Фигура 7

Община град Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър (посока гр. Варна) и един водоем в местността “Дъбовете” (посока гр. Шумен). Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “ВиК Добрич” АД, общото водопотребление за 2017 г. в гр. Добрич е 87,5 л/ж/днщ.

През 2017 г. резултатите от проведения от РЗИ и “ВиК Добрич” АД мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  111 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 4 бр. или (3.6%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 96.4 % съответствие (фиг.8). Отклоненията в четирите проби са по физико-химични показатели.

Фигура 8

За сравнение, през 2016 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  128 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 11 бр. или (8,6%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 91.4 % съответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 7 ведомствени водоизточника (ВВ ЗКПУ ”Успех”, ВВ “Савимекс”, ВВ “Келто”, ВВ “Мандра Рилци”, ВВ ”Тедива”, ВВ ”Гъша кланица”, ВВ „Ел-Си-Ем“)  на територията на гр. Добрич. В хода на провеждания мониторинг общо от РЗИ е  ВВ са изследвани 55 проби вода, като 3 проби не отговарят на  здравните изисквания по физико-химични показатели.

За сравнение, през 2016 г. общо от РЗИ и ВВ са изследвани 47 проби вода, като 2 проби не отговарят на  здравните изисквания по показател обща алфа активност.

Община Добричка:

Общината се състои от 68 села, разположени на обща площ 1298 км2.

На територията й са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и в района на “Шевели могила”.

За 2016 г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 73,6 л/ж/днщ. питейни води.

От изследваните общо 204 броя проби вода в община Добричка през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 8 (от 8 населени места на територията на общината), което представлява 3.9% несъответствие (фиг.9). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 6 проби  са с  Ешерихия коли и/или Коли форми  от 5 до 81 КОЕ /100 мл в селата Черна,  Медово, Камен, Енево, Орлова могила и Златия.

- по физикохимични показатели – 2 проби  с отклонения по показател  остатъчен активен хлор  в селата Бенковски и Владимирово.

Фигура 9

За сравнение, в община Добричка през 2016 г., регистрираните нестандартни проби са 20 (от 13 населени места на територията на общината), което представлява 9.5% несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани:

- 2 ведомствени водоизточника  (с. Житница и с. Стожер) на територията на община Добричка, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 8 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания. За сравнение, през 2016 г. са изследвани общо 10 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания;

- обществен местен водоизточник, с. Прилеп, община Добричка – поради установени  през 2015 г. нестандартни резултати по показател „нитрати“ е поставена трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“ и пробонабиране както през 2017 г., така и  и през 2016 г. не е извършвано.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

През 2017 г. общото водопотребление на нейна територия е 223,6 л/ж/днщ.

От изследваните 117 броя проби вода в община Балчик през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 16, пробонабрани от  населените места на територията на общината, което представлява 13.7 %  несъответствие (фиг. 10). Отклоненията от Наредба № 9/ 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – девет проби са с  Коли форми и Ешерихия коли от 3 до 39 КОЕ /100 мл в селата  Оброчище, Стражица, Карвуна, Кранево и КК Албена.

- по физикохимични показатели – пет проби: 2 проби в  с. Кранево  - с мътност неприемлива за потребителите и 1 проба с желязо – 269 мкг/л, 1 проба в с. Оброчище – нитрати 74.1 мг/л и 1 проба в гр. Балчик – ост. хлор 0.76 мг/л.

- едновременно по физикохимични и микробиологични показатели: 2 проби са нестандартни: с. Оброчище – Ешерихия коли - 62 КОЕ/100 мл и желязо 268 мкг/л и в с. Кранево – Коли форми - 17 КОЕ/100 мл, желязо 1200 мкг/л и мътност – неприемлива за потребителя.

Фигура 10

За сравнение, през 2016 г., регистрираните нестандартни проби са 15, което представлява 12.3 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствен водоизточник на територията на община Балчик е вписан 1 ведомствен водоизточник (с. Рогачево). Като ведомствени водоизточници се мониторират два минерални водоизточника (МВ “Р-178х” Голф игрище и  МВ „Р-177х”, местност Табията), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 15 проби вода, като 6 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и микробиологични показатели – 2 проби по показател остатъчен активен хлор, 2 проби по показатели мътност и цвят – неприемливи за потребителите, 1 проба по микробиологични показатели и 1 проба едновременно по физико-химични и микробиологични показатели.

За сравнение, през 2016 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 11 проби вода, като 5 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и радиологични показатели – 2 проби по показател остатъчен активен хлор, 1 проба по показател мирис, 1 проба по показатели мътност и цвят –неприемливи за потребителите и 1 проба по показател обща алфа активност.

От обществен местен водоизточник –  в с. Кранево са изследвани 2 проби, които несъответстват на здравните норми по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли). Издадено е предписание до кмета на населеното място за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“, с цел информиране на потребителите и опазване здравето на населението.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна е с площ 483 км2 и обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места - 1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2017 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване.  Общото водопотребление за общината е 96,5 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Каварна е установено, че в с. Хаджи Димитър, с. Поручик Чунчево, с. Камен бряг, зона Горун, с. Могилище, зона Могилище, с. Крупен, зона Крупен, с. Било, зона Било, с. Септемврийци, зона Белгун, проблемът с качеството на водата по показател „нитрати” персистира във времето.

От изследваните 85 проби вода в община Каварна през 2017 г., регистрираните нестандартни проби (от 14 населени места на територията на общината) са 48, т. е. 56.5 %  несъответствие (фиг.11). Установените отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- физикохимични показатели: нитрати (трайни отклонения) в питейните води са регистрирани при  29 от пробите в селата  Хаджи Димитър, Било, Камен бряг, Пор. Чунчево, Могилище, Септемврийци, Крупен и гр. Каварна, като отклоненията варират от 54 мг/л до 85.5 мг/л;

-  микробиологични показатели: 10 проби са нестандартни: 1 проба в село Нейково – коли форми 37 КОЕ/100 мл, ешерихия коли 27 КОЕ/100 мл, 1 проба в с. Селце - коли форми и ешерихия коли 7 КОЕ/100 мл; 1 проба в с. Челопечене - коли форми 43 КОЕ/100 мл, ешерихия коли 27 КОЕ/100 мл, 1 проба в ВС Русалка - коли форми и ешерихия коли 24 КОЕ/100 мл, 1 проба в село Белгун – коли форми 9 КОЕ/100 мл и ешерихия коли 6 КОЕ/100 мл; 3 проби в село  Раковски  - 1 проба коли форми – 29 КОЕ/100 мл и ешерихия коли 13 КОЕ/100 мл и 2 проби  коли форми - 25 КОЕ/100 мл и 2 проби в гр. Каварна - коли форми и ешерихия коли 4 КОЕ/100 мл и коли форми 17 КОЕ/100 мл и ешерихия коли 8 КОЕ/100 мл;

- едновременно по физикохимични и микробиологични показатели: 9 проби са нестандартни: 2 проби в с. Могилище – коли форми - 17 КОЕ/100 мл, ешерихия коли – 8 КОЕ/100 мл и нитрати (трайни отклонения) – 64.3 мг/л и коли форми - 39 КОЕ/100 мл и нитрати (трайни отклонения) – 69.5 мг/л, 2 проби в с. Било - коли форми 49 КОЕ/100 мл, ешерихия коли – 37 КОЕ/100 мл и  нитрати (трайни отклонения) – 87.7 мг/л  и коли форми - 47 КОЕ/100 мл, ешерихия коли – 23 КОЕ/100 мл и нитрати (трайни отклонения) – 85.5 мг/л, 2 проби в гр. Каварна - коли форми,  ешерихия коли 23 КОЕ/100 мл и нитрати 56.7 мг/л и коли форми, ешерихия коли 33 КОЕ/100 мл и нитрати 65.2 мг/л, 1 проба в с. Топола – коли форми – 200КОЕ/100мл, ешерихия коли – 98 КОЕ/100 мл и амониев йон – 1.99 мг/л, 1 проба в с. Крупен – коли форми, ешерихия коли – 200 КОЕ/100 мл и нитрати 75.6 мг/л и 1 проба в с. Българево – коли форми – 20 КОЕ/100мл и нитрати – 52.3 мг/л.

Фигура 11

За сравнение, през 2016 г., регистрираните нестандартни проби (от 14 населени места на територията на общината) са 44, т. е. 53%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствени водоизточници на територията на община Каварна са вписани 2 ведомствени водоизточника (ВВ при ДВУИ - с. Българево и ВВ „Лагуна-2007“ ЕООД).  Като ведомствени водоизточници се мониторират три минерални водоизточника (МВ “ВН-39”, МВ “R-54x” в местност Иканталъка и МВ “Р-33а”, КК Бялата Лагуна), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 19 проби вода, като 1 проба не  отговаря на здравните изисквания по физико-химични показатели и 1 проба по радиологични показатели  – обща алфа активност.

За сравнение, през 2016 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 24 проби вода, като 3 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични показатели – 1 проба по показател нитрити и 2 проби по показатели мътност и цвят – неприемливи за потребителите.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника (МОВ, “крайбрежна зона”, гр. Каварна, който е с минерална вода от МВ - „R-113”, находящ се в курортната зона на гр. Каварна и МОВ, гр. Каварна, кв. 92, парцел 4 - до бившето зимно кино). Водата от минералния МОВ се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 4 проби вода, взети от ОМВ, гр. Каварна - курортна зона,  не са констатирани отклонения със здравните норми. За втория обществен местен водоизточник, във връзка с установени отклонения в качеството на водата по микробиологични показатели през 2007 г. е издадено предписание за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене”

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2016 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 88.7 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Шабла се вижда, че  с. Тюленово  и с. Горун, зона Горун, са населени места от общината, при които е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати.

През  2017 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 57 проби по физикохимични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 7, което представлява 12.3 % несъответствие (фиг.12). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са:

-  по физикохимични показатели: 6 проби са с регистрирано несъответствие по показател нитрати – 3 броя в с. Горун –73, 79 и 83 мг/л и  3 проби  в с. Тюленово – 75, 76.5 и 82.5 мг/л;

- по микробиологични показатели – една проба е с отклонения - Коли форми - 68 КОЕ /100 мл и  Ешерихия коли 42 КОЕ /100 мл в гр. Шабла.

Фигура 12

За сравнение, през  2016 г. регистрираните нестандартни проби са също 7, което представлява 12 % несъответствие.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв. км. На нейната територия има 42 селища - 1 град и 41 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2017 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 79.5 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Ген. Тошево е установено, че в селата Великово, Калина и Средина, обхванати от зона Калина, проблемът с качеството на водата по показател „нитрати” персистира във времето.

От изследваните общо 128 броя проби води в община Ген. Тошево през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 18 бр. или 14.1%  несъответствие (фиг. 13), от 10 населени места на територията на общината. Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по физикохимични показатели – 11 проби  с трайни отклонения  по показател нитрати в питейните води,  регистрирани в селата: Великово, Калина,  Средина и с. Сърнино – от 81.1 мг/л до 171 мг/л и 1 проба в с. Рогозина  - ост. хлор – 1.2 мг/л;.

- по микробиологични показатели – 7 проби нестандартни,  две от които – Колиформи 107 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли  120 КОЕ/100 мл и Колиформи 39 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли  15 КОЕ/100 мл в с. Вичово  и по една проба в селата Изворово, Бежаново, Лозница, Узово и Рогозина - Колиформи и Ешерихия коли в диапазона от 11 до  96 КОЕ/100 мл.

Фигура 13

За сравнение, през 2016 г., регистрираните нестандартни проби са 14 бр., от 7 населени места на територията на общината или 10.6%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани:

- 1 ведомствен водоизточник (ВВ “ДЗИ”, Петлешково) на територията на община Ген. Тошево, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 9 проби вода, като 3 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химичен показател –  нитрати и 1 проба едновременно по физико-химични и микробиологични показатели;

- за сравнение, през 2016 г. от РЗИ и ВВ  са изследвани общо 7 проби вода, от тях 3 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични показатели – 2 проби по показател нитрати и 1 проба по показатели мътност и цвят – неприемливи за потребителите.

- 1 обществен местен водоизточник (МОВ, с. Житен), за който през 2012 г. е издадено предписание за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене” - във връзка с установени отклонения по показател нитрати.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 20 населени места - всичките от селски тип.

През 2017 г., по данни на “ВиК Добрич” АД,  не е имало режимно водоподаване.

Жителите от общината са с най-ниска консумация на питейни води в областта – 30,7 л/ж/днщ.

От страна на водоснабдителното дружество са предприети мерки за трайно решаване

на проблема с нитратите в зона Кап. Димитрово чрез алтернативно водоподаване.

През 2017 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 56 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 4, което представлява 7.2%  несъответствие (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г.  са както следва:

- три проби вода са нестандартни  по микробиологични показатели: с.  Северняк – коли форми – 93 КОЕ/100 мл и ешерихия коли – 76 КОЕ/100 мл,  с. Пор. Кържиево – коли форми – 36 КОЕ/100 мл и ешерихия коли – 29 КОЕ/100 мл и с. Зимница - коли форми – 44 КОЕ/100 мл и ешерихия коли – 12 КОЕ/100 мл;

- една проба е нестандартна едновременно по физико-химия и микробиология: в с. Телериг – коли форми 30 КОЕ/100 мл и нитрати – 66.1мг/л.

Фигура 14

За сравнение, през 2016 г. регистрираните нестандартни проби са 2, което представлява 3.8%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение е вписан 1 обществен местен водоизточник (с. Зимница), чиято вода е изследвана по показателите на постоянния мониторинг и отговаря на здравните изисквания.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2017 г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на “ВиК Добрич”  АД водопотреблението в общината е 46,05 л/ж/днщ.

От изследваните 89 броя проби води в община Тервел през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 16 на брой, което е 17.9 %  несъответствие (фиг.15). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели:  общо 10 проби - коли форми и ешерихия коли от 5 КОЕ/100 мл до  200 КОЕ/100 мл в селата: Градница, Попгруево, Сърнец, Мали извор, Жегларци, Каблешково, Войниково и Полк. Савово;

- по физико-химични показатели: общо 6 проби – ост. хлор в селата Зърнево, Орляк, Жегларци, Ангеларий и Коларци – от 0.43 мг/л до 1 мг/л и 1 проба в с. Безмер с отклонения по показател нитрати – 55.5 мг/л.

Фигура 15

За сравнение, през 2016 г., от изследваните 86 броя проби води в община Тервел регистрираните нестандартни проби са 12 на брой, което е 14 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 2 обществени местни водоизточника (2 броя МОВ, с. Гуслар),  чиято вода е изследвана по показателите на постоянния мониторинг, за 1 от които са установени отклонения в качеството на водата  по микробиологични показатели и е издадено предписание за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене”.

Изводи:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта остават:

- амортизираната водопроводна мрежа и съоръжения;

- използваните в селското стопанство торове и препарати - на територия от 4 719.7 км2 в област Добрич има над 30 000 стопанства и 3 800 206 дка са обработваема земя;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2. Относителният дял нестандартни проби  при крана на потребителя общо по цялостния мониторинг за региона е леко повишен - с 0.84 % в сравнение с предходната година. По съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич” АД относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя при мониторинга на РЗИ-Добрич през 2017 г.  бележи растеж с близо 4% в сравнение с 2016 г., за разлика от периода 2016-2015 г. когато се наблюдава леко подобрение с около 1 % или общо за тригодишния период, относителният дял нестандартни проби е повишен с около 3%. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава обратна тенденция - за подобрение на показателя и спад с около 2% през 2017-2016 г., с около 7% за 2016-2015 г. или общо за тригодишния период с 9%.

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя на ведомствените водоизточници по съвместните мониторингови програми за РЗИ-Добрич бележи спад от малко над 2%, за разлика от периода 2015 – 2016 г., когато е констатиран растеж с около 9.2%. За тригодишния период се отчита нарастване на относителния дял нестандартни проби – за РЗИ-Добрич със 7%, а за водоснабдителните организации – с 10.3%.

4.  Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка.

5. Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи, а честите аварии и ремонтни дейности по тях влияят неблагоприятно върху качеството на водата. Предприеманите и планираните в перспектива мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта ще допринесат за   подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода. В тази връзка е необходимо приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания.

Изготвил :

Главен инспектор - еколог в отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ-Добрич

Надежда Павлова