АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2021 – 31.05.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 19 | 21 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 22 | 27 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 13 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | гр. Добрич – 6 проби по показател нитрати – 51,6, 50,8, 51,2, 51,2, 51,1 и 51,5 мг/л (норма до 50 мг/л); 4 проби по показател остатъчен свободен хлор (норма до 0,4 мг/л) от следните населени места: с. Черноморци – 0,48 мг/л, с. Зах. Стояново – 0,43 мг/л, с. Дуранкулак – 0,94 мг/л и гр. Балчик – 0,48 мг/л; с. Телериг - нитрати 51,2 мг/л (норма до 50 мг/л); в.з. Фиш-фиш - мирис - неприемлив; с. Кранево - мирис - неприемлив и ост. свободен хлор 1,04 мг/л (норма до 0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 2 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 1 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването:

Съвместно с представител на “ВиК Добрич” АД са извършени проверки на 2 предписания, съпроводени с пробонабиране и анализиране на 3 бр. проби вода: от с. Дряновец и с. Воднянци – по показател нитрати и от с. Дебрене – по показатели цвят, мътност и нитрати, като установените резултати отговарят на нормативните изисквания, предписанията са изпълнени.

Във връзка с получени сигнали за влошени качества на подаваната питейна вода в с. Стожер, е извършен лабораторен контрол на общо 3 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя и анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Установено е, че 3 от пробите не отговарят по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли, а 2 от тях по показател мътност. Издадено е предписание до „ВиК Добрич“ АД. Спрямо водоснабдителното дружество са предприети административно-наказателни мерки.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 5 населени места, като са взети общо 5 бр. проби вода: 4 проби вода от с. Черноморци, с. Захари Стояново, с. Дуранкулак и с. Българево за изследване по показател остатъчен свободен хлор и 1 проба от гр. Каварна по показател мътност. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От страна на водоснабдителното дружество в кратък срок са извършени контролни пробонабирания от 6 бр. пункта при крана на потребителя в гр. Добрич и анализирани по показател нитрати, като получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомен кметът на с. Стожер, с оглед информиране на населението, че водата не може да се използва от потребителите за питейно-битови цели и РЗИ-Добрич препоръчва за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.