АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2020 – 15.06.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 12 | 31 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 6 | 25 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 8 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Крупен – Колиформи 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 11 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 78,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Белгун – Колиформи 13 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Септемврийци – Колиформи 21 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 97,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Нейково – Колиформи 31 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Селце – мирис, мътност – неприемливи (норма приемливи за потребителя); гр. Тервел – остатъчен хлор 0,44 (норма 0,3-0,4 мг/л); с. Могилище – остатъчен хлор 0,74 (норма 0,3-0,4 мг/л), нитрати 79,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Било - нитрати 84,4 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 8 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Малина – хром 110 µg/l (норма 50 µg/l); с. Орляк – хром 60 µg/l (норма 50 µg/l). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - Минерални | 3 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 1 – минерален сондаж С-8 – Микробно число при 22ºС - неприемливо, Микробно число при 37ºС – неприемливо, Колиформи 167 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 3.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 2

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

По повод получен сигнал за нередовно и/или спряно водоподаване и влошени качества на питейната вода в с. Стожер, е извършена насочена проверка, съвместно с представители на водоснабдителното дружество и кмета на с. Стожер. По данни на началник район Добричка при „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за отстраняване на проблема, предвидено е закупуване на сондажна помпа за подмяна на съществуващата, която е много остаряла. Пробонабрани са 2 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя в с. Стожер, за анализ по показатели за мониторинг от група А, съгласно изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. По изследваните органолептични, физико-химични и микробиологични показатели пробите вода за пиене не отговарят на Наредба № 9/2001 г., по показател мътност, съгласно  Сертификат за контрол № 157/12.06.2020 г. на ОК от вид А при РЗИ-Добрич. Издадено е предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки. Предстои контролно пробонабиране.

Вследствие на неблагоприятни метеорологични условия и получени сигнали за мътна вода,  на 15.06.2020 г. РЗИ-Добрич е пробонабрала 4 проби вода  - 1 проба от помпена станция Приморци и 3 проби - от пунктове при крана на потребителите в зона Добрич, захранваща с вода по-голямата част от гр. Добрич, за анализ по физико-химични и микробиологични показатели.

Извършените анализи показват несъответствия по показателите Микробно число при 22ºС, цвят и мътност с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели при 3-те проби вода, взети от пунктове при крана на потребителите в гр. Добрич и по микробиологичен показател Микробно число при 22ºС в пробата от ПС Приморци. Издадено е предписание до „ВиК Добрич“ АД за предприемане на мерки и отстраняване на констатираните несъответствия в качеството на водата, подавана в зона Добрич.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

РЗИ-Добрич препоръчва за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа.

При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.