АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2020 – 15.09.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 14 | 3 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 9 | 5 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 1 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Калина –нитрати 76,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Средина – нитрати 77,5 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Селце – Колиформи 58 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 1 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - Минерални | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

Във връзка с получен сигнал за спряно водоподаване в обекти с обществено предназначение в гр. Добрич е извършена проверка, като е установено, че водоподаването в зоната е възстановено. Резултатите от извършения лабораторен контрол показват съответствие със здравните изисквания.

По повод нестандартни проби вода от с. Стожер по показател мътност и издадено предписание до „ВиК Добрич“ АД за предприемане на мерки, от страна на РЗИ-Добрич са предприети административно-наказателни мерки спрямо водоснабдителното дружество с оглед неизпълнение на задължителното предписание.

Във връзка с нестандартна проба вода от с. Селце, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата, като предстои контролно пробовземани и изпитвание на проба вода по показател Колиформи.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.