АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2019 – 15.09.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 15 | 17 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 8 | 9 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Калина – нитрати 79,4 мг/л (норма max 50 мг/л). |  |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 7 | 9 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | 1 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | 1 |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | КК „Албена“ – общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 20°С за 72 часа – 29 КОЕ/см³, общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37°С за 24 часа–39 КОЕ/см³ |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 20 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 20

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

Във връзка с постъпил в РЗИ-Добрич сигнал за нерегламентирано водоснабдяване на 08. Зона Албена, са взети 2 проби вода от 2 пункта при крана на потребителя в КК “Албена“ и 1 проба от помпената станция, захранваща зоната, за анализ по физико-химични и микробиологични показатели, съгласно Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Към момента се изчакват резултати. До «ВиК Добрич» АД е издадено предписание, потвърдено със заповед на Директора на РЗИ-Добрич за спиране водоподаването към помпена станция «Албена» на вода с неизяснени качества.

11. Във връзка с проверка на  предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършен насочен контрол, придружен с пробонабиране и анализиране на общо 3 проби вода по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли от с. Крупен и с. Нейково Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

От страна на „ВиК Добрич“ АД е извършено повторно пробонабиране за  контролиране ефективността на предприетите мерки за подобряване качеството на водата в с. Крупен, с. Нейково и с. Било, община Каварна.

Във връзка с отчетените отклонения от здравните норми по горепосочените показатели при ОМВ (минерален) в КК Албена, е предвидено допълнително контролно пробонабиране за изследване на водата от него.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писма е уведомен кмета на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Крупен и с. Нейково, че водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.