АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2020 – 15.02.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | 16 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 12 | 16 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 9 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Безмер нитрати 64,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Гуслар нитрати 66,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Мали извор нитрати 63,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сърнец нитрати 61,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Могилище нитрати 78,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Крупен нитрати 77,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Белгун нитрати 81,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Септемврийци нитрати 98,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Било нитрати 83,8 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 6 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 1 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | гр. Добрич – желязо 290 µg/l, норма до 200 µg/l. |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 15 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 13

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 3 населени места, като са взети 4 бр. проби:  с. Езерец – по показател нитрати, с. Рогачево – мътност и с. Челопечене – мътност. По изследваните показатели пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

По повод получено писмо за установено наднормено съдържание на остатъчен свободен хлор в проби вода, пробонабрани от пунктове при крана на потребителя КК „Албена“, от РЗИ-Добрич са взети 6 бр. контролни проби, като получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.