АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2021 – 15.05.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 9 | 10 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 9 | 6 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | Гр. Каварна - нитрати 61,4 мг/л (норма до 50 мг/л) и мътност неприемлива; Гр. Каварна - нитрати 61,5 мг/л (норма до 50 мг/л) с. Раковски - нитрати 80,1 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Х. Димитър - нитрати 79,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Българево - ост. свободен хлор 0,9 мг/л (норма 0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 5 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Лясково – хром 50 µg/l (норма 50 µg/l); с. Черна – хром 50 µg/l (норма 50 µg/l). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – 1

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма. Съвместно с представител на “ВиК Добрич” АД са извършени проверки на 2 предписания, съпроводени с пробонабиране и анализиране на 3 бр. проби вода: от с. Дряновец и с. Воднянци – по показател нитрати и от с. Дебрене – по показатели цвят, мътност и нитрати, като установените резултати отговарят на нормативните изисквания, предписанията са изпълнени.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.