АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2023 – 15.07.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 9 | 13 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 9 | 9 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 1 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Кранево - Колиформи 28 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 15 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); гр. Балчик - Колиформи 31 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Чернооково - остатъчен свободен хлор 2,18 мг/л (норма 0,3-0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 8 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 5 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 1 |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 6

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 5

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на едно предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 2 проби вода от крана на потребителя от с. Красен по показател нитрати. Установено е персистиране на отклонението по физико-химичен показател нитрати от с. Красен. По повод установеното нарушение на чл. 44 от Закона за здравето, спрямо водоснабдителното дружество ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.