АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.08.2023 – 15.08.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | - |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 10 | - |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 5 | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | гр. Балчик - Колиформи 53 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); КК Албена - Колиформи 47 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Микробно число – неприемливо за потребителя; с. Църква - Колиформи 23 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Пор. Чунчево - Колиформи 149 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число – неприемливо за потребителя и нитрати 81,1 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Камен бряг - Колиформи 93 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 75,3 mg/l (при норма до 50 mg/l). | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 8 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 2 |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 7

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 4

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени две предписания до “ВиК Добрич“ АД и едно предписание до фирмата, експлоатираща местния обществен водоизточник-минерален. Втората нестандартна проба минерална вода касае водоизточник, който се използва след обеззаразяване на водата. Взетата на същата дата проба обработена вода не показва отклонения от нормативните изисквания.

По повод проверка на предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 2 бр. проби вода от крана на потребителя: от с. Дончево по показатели: Колиформи и нитрати и от с. Опанец по микробиологичен показател Колиформи. Установени са отново нестандартни резултати по микробиологичен показател Колиформи. От водоснабдителното дружество е внесена молба за удължаване на срока за изпълнение на предписанието с оглед предприемане на ефективни корективни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Дончево и с. Опанец, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря по микробиологичен показател Колиформи на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.