АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.09.2021 – 30.09.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 14 | 12 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 16 | 15 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 7 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Черноморци - Колиформи 84 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 76 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Оброчище - Колиформи 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. П. Минково- нитрати 66,2 мг/л (норма до 50 мг/л) и мътност неприемливо; с. Паскалево- нитрати 62,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Овчарово- нитрати 66,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сливенци- нитрати 66,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Добрево- нитрати 66,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Божурово- нитрати 66,5 мг/л (норма до 50 мг/л); гр. Добрич- Колиформи 35 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 14 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 2 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 1 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – 1

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 предписания до “ВиК Добрич” АД.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 2 населени места, като са взети 2 бр. проби вода от с. Тянево и с. Крагулево и изследвани по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.