АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2021 – 31.01.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | 17 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 14 | 21 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 8 | 9 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Стефаново – Микробно число при 22 ºС – неприемливо, Колиформи 35 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 11 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Одърци – Микробно число при 22 ºС – неприемливо, Колиформи 53 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 44 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Бранище – Микробно число при 22 ºС – неприемливо, Колиформи 44 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 44 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Раковски нитрати 59 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Пор. Чунчево нитрати 79,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Горун нитрати 82,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Х. Димитър нитрати 81,6 мг/л (норма до 50 мг/л); гр. Каварна нитрати 69,4 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Божурец – Колиформи 39 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml), мътност неприемлива за потребителя; с. Селце – Колиформи 17 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml), мътност неприемлива за потребителя; с. Вранино – Колиформи 42 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Горичане – Колиформи 41 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml), мътност неприемлива за потребителя; с. Плачи дол – Колиформи 33 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Бранище – Колиформи 41 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Стефаново – Колиформи 18 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Славеево – Колиформи 36 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Одърци – Колиформи 57 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 1 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода от с. Стефаново, с. Одърци и с. Бранище е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с нестандартна проба вода от предходен период, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и е извършено контролно изпитване на проба вода по показател мътност в с. Козлодуйци. Полученият резултат отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

11. Във връзка с проверка на  предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършен насочен контрол, придружен с пробонабиране и анализиране на общо 3 проби вода по микробиологични показатели Микробно число, Колиформи и Ешерихия коли от с. Стефаново, с. Одърци и с. Бранище. Получените резултати не отговарят на нормативните изисквания по показател Колиформи. От страна на водоснабдителното дружество се предприемат мерки за оптимизация на дезинфекцията на водата. Предстои контролно пробонабиране.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.