АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2020 – 31.05.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | 16 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 11 | 10 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | 1 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Раковски - нитрати 77,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Х. Димитър - нитрати 74,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Пор. Чунчево - нитрати 77,2 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Стожер – Колиформи 7 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), мътност – неприемлива (норма приемлива за потребителя). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 6 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | МОВ Каплан чешма, с. Божан - Колиформи 38 КОЕ/100 ml, Ешерихия коли 8 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число, мътност - неприемливи (норма приемливи за потребителя). |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - Минерални | 1 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

Във връзка с нестандартни проби вода, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания, като са взети 3 бр. проби от гр. Добрич и изследвани по показател нитрати, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Извършено е контролно пробонабиране, съвместно с представител на водоснабдителното дружество на 3 бр. проби вода от с. Селце и с. Божурец, които са анализирани по показатели Ешерихия коли, Колиформи, Ентерококи, цвят, мирис, вкус и мътност. Установените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с установени отклонения по микробиологичен показател и издадено през 2017 г. предписание за поставяне на траен надпис „Водата е негодна за пиене“ през м. май 2020 г. е извършен двукратен лабораторен контрол на водата от местен обществен водоизточник „Коджа чешма“, с. Гуслар, по показателите за мониторинг от група А,  като са установени стандартни резултати. Изготвено е писмо до кметовете на община Тервел и населеното място, с което са уведомени, че водата от чешмата отговаря на нормативните изисквания и следва да се предприемат мерки за отстраняване на горепосочения надпис.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Във връзка с установени нестандартни резултати на проба вода от местен обществен водоизточник „Каплан чешма“, с. Божан по показатели Колиформи, Ешерихия коли, Микробно число и мътност, е извършено повторно пробонабиране и анализиране на проба вода. Отново са установени нестандартни резултати по горецитираните показатели. Издадено е предписание до кмета на населеното място за поставяне на  трайна маркировка на местния водоизточник „Водата е негодна за пиене“ с оглед информиране на потребителите.