АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.07.2019 – 31.07.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 7 | 7 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 10 | 5 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 4 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 1 |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 23 бр.

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити –22

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

11. Във връзка с проверка на  предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на  проба вода от пункт при крана на потребителя в с. Кранево, община Балчик. Полученият резултат при анализиране  на пробата по микробиологичен показател Колиформи отговаря на здравните изисквания.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Проследено е качеството на водата от:

- местен  водоизточник, с. Кранево, във връзка с установени отклонения по микробиологични показатели и издадено през 2017 г. предписание за поставяне на траен надпис „Водата е негодна за пиене“. При извършения през м. юли 2019 г. двукратен лабораторен контрол на водата от чешмата, по показателите за мониторинг от група А,  са установени резултати, отговарящи на здравните изисквания. Изготвено е писмо до кмета на населеното място, с което е уведомен, че водата от местния водоизточник отговаря на нормативните изисквания и следва да предприеме мерки за отстраняване на горепосочения надпис;

- местен водоизточник, с. Прилеп, община Добричка, във връзка с установени отклонения по показател нитрати и издадено през 2015 г. предписание за поставяне на траен надпис „Водата е негодна за пиене“. Водата при първото пробонабиране отговаря на здравните изисквания, предстои повторно пробонабиране и анализиране по показателите за мониторинг от група А;