АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2021 – 31.08.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 14 | 0 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 17 | 0 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 5 | 0 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | гр. Балчик - Колиформи 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число, цвят и мътност – неприемливи за потребителя; в.з. Фиш-фиш - Колиформи 11 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Църква - Колиформи 28 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 28 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Било - Колиформи 84 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 83,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Септемврийци - нитрати 86,1 мг/л (норма до 50 мг/л). | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 3 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 4

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 3

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 4 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на общо 9 бр. проби вода от крана на потребителя от с. Стожер, гр. Каварна, с. Свети Никола, КК Русалка, с. Било, гр. Балчик, в.з. Фиш-фиш и с. Църква по показатели Колиформи, Ешерихия коли, Микробно число, Ентерококи, цвят и мътност, като установените резултати отговарят на нормативните изисквания.

Във връзка с получени сигнали за нередовно водоподаване и влошено качество на подаваната питейна вода в с. Раковски и с. Ново Ботево, е извършен лабораторен контрол на общо 2 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя и анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Установено е, че резултатите на пробата от с. Раковски отговарят на нормативните изисквания (с изключение на показател нитрати, тъй-като водоснабдяването е от зона с трайни отклонения по показател нитрати). За персистирането на проблема, свързан с липсата на водоподаване във високите части на с. Раковски е уведомено „ВиК Добрич“ АД за решаването му по компетентност. Резултатите от пробата от с. Ново Ботево са нестандартни по показатели мътност и остатъчен свободен хлор. Издадено е предписание до „ВиК Добрич“ АД.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.