АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2019 – 31.08.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | - | 19 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | - | 11 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Приморци – мътност неприемлива (при норма приемлива за потребителя); гр. Тервел – остатъчен свободен хлор – 0,47 мг/л (при норма до 0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 9 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 1 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  | с. Било - Ентерококи 19 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 3 |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 17 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 16

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: издадени са 2 бр. предписания за спиране консумацията на вода, подавана за питейно-битови цели в къщи за гости, потвърдени със заповеди на Директора на РЗИ-Добрич по повод нерегламентирано водоснабдяване на къщи за гости в с. Езерец и с. Крапец от собствени водоизточници (сондажи).

Във връзка с нестандартни проби вода са взети 3 бр. контролни проби, които са анализирани по показателите – Колиформи и Ешерихия коли. Установените резултати за 1 проба - от с. Могилище,  отговарят на нормативните изисквания. За 2 проби вода от с. Крупен и с. Нейково отново са установени нестандартни резултати по микробиологични показатели  Колиформи и Ешерихия коли. Взети са нови проби от населените места, показали отклонения от Наредба № 9/2001 г. Очакват се резултатите от лабораторния контрол.

От страна на „ВиК Добрич“ АД е предвидено повторно пробонабиране за  контролиране ефективността на предприетите мерки за подобряване качеството на водата в с. Било, община Каварна и гр. Тервел.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: след установени двукратни нестандартни резултати на водата за питейно-битови цели по микробиологични показатели, с писмо е уведомен кмета на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Крупен и с. Нейково, че същата не следва да се използва от потребителите за питейно-битови цели.