АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.11.2021 – 30.11.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 3 | 22 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 3 | 27 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Йовково – Колиформи 172/100 KOE/ml, Ешерихия коли 172/100 KOE/ml (норма 0/100 KOE/ml) и нитрати – 65,2 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Телериг – нитрати 50,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Ефрейтор Бакалово – Колиформи 17 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Септемврийци – нитрати 110,2 мг/л (норма до 50 мг/л); гр. Каварна – нитрати 65,2 мг/л и 79,0 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма.

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

Издадено е  предписание до “ВиК Добрич” АД относно предприемане на мерки за привеждане качеството на водата в с. Йовково в съответствие със здравните изисквания и представяне на протоколи от изпитване. По повод проверка на издадено предписание от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на проби вода от крана на потребителя от с. Овчарово, с. Добрево, с. Паскалево и с. Божурово по показател нитрати, като е установено персистиране на отклоненията в качеството на изследваната вода. По искане на водоснабдителната фирма е удължен срока за изпълнение на  предписанието.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението:

- от с. Камен, с. Пчелник, с. Алцек и с. Хитово, че резултатите на взетите контролни проби вода от населените места отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели;

- от с. Овчарово, с. Добрево, с. Паскалево и с. Божурово, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател „нитрати“ и РЗИ-Добрич препоръчва рисковите групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт) за питейни нужди и за готвене да ползват бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.