Информация до медиите, относно забрана за пускане на пазара и  употребата на средства за измерване, съдържащи живак

В Държавен вестник бр.60 от 2008 г. е публикувано Постановление №150 на Министерския съвет за допълнение на Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.

С постановлението се въвеждат изискванията на Директива 2007/51/ЕО относно ограниченията за пускане на пазара на средства за измерване, съдържащи живак. Създава се т.19а в приложението на Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба. Съгласно цитираната т. 19а се забранява пускането на пазара на:

- Клинични термометри за измерване на телесна температура, съдържащи живак. ;

- Други средства за измерване, съдържащи живак, които са предназначени за продажба на масовия потребител ( например манометри, барометри, сфигмоманометри, термометри различни от клинични термометри за измерване на телесна температура).

Забраната влиза в сила от 03.04.2009 г., но не се отнася за средства за измерване, които са произведени преди повеве от 50 години към дата 03.10.2007 г., тъй като се счита, че тези средства са с антикварна стойност или са паметници на културата и тяхната търговия е в много ограничен обем. За барометри, които са произведени преди 50 години или по-малко от 50 години към дата 03.10.2007 г., забраната не се прилага до 03.10.2009 г. Причината за този преходен период е, че в Европейската общност съществуват няколко малки специализирани предприятия, които произвеждат живачни барометри. Поради това е предвиден допълнителен срок, за да могат производителите да приспособят стопанската си дейност към забраните и да се насочат към производство на барометри без живак.

Въвеждането на цитираните забрани е с оглед опазване на човешкото здраве и околната среда. Чрез забраните постепенно ще се намали и сведе до минимум количеството опасни отпадъци, съдържащи живак. По този начин се цели и предотвратяването на вредното въздействие на живака върху здравето на човека.