МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 588 614,  факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРОВЕДЕНОТО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Във връзка с представяне на резултатите от проведеното в две фази през 2015 г. и 2016 г.  национално проучване  по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., на 7.09.2017 г. от 11.00 часа, в залата на РЗИ-Добрич, е проведено заседание на Областния координационен съвет (ОКС).

Обсъдени са измерените стойности на концентрацията на радон в жилищни сгради  по общини за област Добрич, представени на таблицата по-долу.

| код | Общини | брой население към 2015 | брой детектори | Средна стойност на Rn [Bq/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Добрич | 180601 | 102 | 103 |
| 08.01 | Балчик | 20107 | 12 | 99 |
| 08.02 | Генерал Тошево | 13854 | 8 | 135 |
| 08.03 | Добричка | 21194 | 12 | 155 |
| 08.04 | Добрич - град | 86292 | 48 | 86 |
| 08.05 | Каварна | 14575 | 9 | 136 |
| 08.06 | Крушари | 4213 | 2 | 209 |
| 08.07 | Тервел | 15682 | 8 | 57 |
| 08.08 | Шабла | 4684 | 3 | 61 |

Референтното ниво, съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 на Наредбата за основни норми за радиационна защита (ДВ, бр. 76 от 2012 г.) на средногодишната концентрация на радон във въздуха за съществуващи сгради е 300 Bq/m3. Референтно ниво означава, че облъчването над тази стойност изисква предприемане на евентуални действия за намаляване на концентрацията на радон.

Министерство на здравеопазването препоръчва да се предприемат действия за намаляване концентрацията на радон във въздуха на съответните помещения, когато резултатите от изпитването на радон са над 300 Bq/m3.

Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино чрез технически мерки, които се прилагат в редица държави в Европа и Америка.

В рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население са проведени курсове за информиране и обучение на специалисти в областта на строителството съвместно с Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради, зависят от измерените концентрации в съответната сграда и най-общо могат да бъдат следните:

- подобряване на вентилацията, включително и по-често проветряване на помещенията, при нива на концентрацията на радон около 300-400 Bq/m3;

- увеличаване на степента на естествен обмен на въздух, което се осигурява чрез създаване на допълнителни вентилационни отвори, разположени в по-ниските части на сградата; инсталиране на принудителна вентилация, която увеличава степента на обмен на въздуха в обитаемите пространства; уплътняване на пукнатини в основата, канали и други, при нива на концентрацията на радон над 500 Bq/m3;

- коригиращи мерки, проектирани така, че да не се позволява навлизането на радон в сградата и монтиране на принудителна вентилация при нива на концентрацията на радон над 700 Bq/m3

При предприемането на коригиращи мерки е необходимо да се провежда  консултация със строителни специалисти за намиране на най-оптимално решение.

Повече информация по темата може да намерите и на интернет страницата на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население: www.np-radon.org