**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2024 – 31.03.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **18** | **12** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **20** | **15** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **4** | **-** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Александрия** - Колиформи 13 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);**с. Габер** - Колиформи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);**с. Полк. Савово** – Ентерококи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);**с. Бонево** – Ентерококи 92 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | **-** |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **-** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 4

 От тях:

- Салмонелози – 2

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: издадени са 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писмо е уведомен кметът на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Белгун, че подаваната във водопроводната мрежа вода **не отговаря** по микробиологичен показател Колиформи на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и за питейно-битови цели следва да се ползва бутилирана натирална минерална, трапезна или изворна вода.