**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2025 – 15.05.2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **РЗИ-Добрич** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **-** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **-** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **7** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | **-** |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | **-** |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | **-** |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 3

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

По повод проверка на 3 бр. предписания от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършено:

* пробонабиране на 3 проби вода от пунктове при крана на потребителя в с. Дряновец, с. Хитово и с. Воднянци, общ. Добричка за изследване по физико-химичен показател нитрати. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания;
* пробонабиране на 2 проби вода (07.05.2025 г.) от пунктове при крана на потребителя в с. Полковник Савово и с. Бонево, общ. Тервел за изследване по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли. Получените резултати от с. Полковник Савово отговарят на нормативните изисквания; резултатите от с. Бонево не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, установено е персистиране на отклоненията по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли. По искане на водоснабдителната фирма са удължени сроковете за изпълнение на предписанието; пробонабиране на 1 проба вода (13.05.2025 г.) от пункт при крана на потребителя в с. Бонево, като резултатите не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли. Във връзка с неизпълнение на предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки на РЗИ, ще се предприемат административнонаказателни мерки спрямо отговорното лице. РЗИ-Добрич ще продължи да следи проблема, свързан с качеството на питейната вода в населеното място;
* пробонабиране на 2 проби вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Балчик и КК Албена, общ. Балчик за изследване по микробиологичен показател Колиформи. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

-с писмо е уведомен кмета на община Тервел с оглед информиране на населението от с. Бонево, че подаваната във водопроводната мрежа вода не следва да се ползва за питейно-битови цели. Препоръчано е използването на бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява;

- с писмо е уведомен кмета на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Дряновец, с. Хитово и с. Воднянци, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря по физико-химичен показател нитрати на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.