**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.10.2023 – 15.10.2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма | |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **28** | **18** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **23** | **16** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **4** | **1** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Бистрец** - Колиформи 74 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **2 бр. проби от**  **с. Крушари** – проба №1: Колиформи 38 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 27 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  проба №2:  Колиформи 18 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 10 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Телериг** - Колиформи 57 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | **с. Сливенци** - Микробно число – неприемливо за потребителя. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **7** | **2** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Кардам –** желязо 404 µg/l (норма до 200 µg/l). | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **1** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 3 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 4 бр. предписания от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на общо 6 проби вода от крана на потребителя: от с. Дебрене и с. Божурец по физико-химичен показател нитрати, от с. Стожер по микробиологични показатели: Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи, от с. Сърнино и 2 бр. проби от с. Оброчище по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли. Установено е персистиране на отклоненията по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли и в двете проби от с. Оброчище, резултатите от с. Стожер и с. Сърнино отговарят на здравните изисквания. По искане на водоснабдителната фирма е удължен срокът за изпълнение на предписанието за с. Оброчище. Резултатите от с. Дебрене и с. Божурец отново удостоверяват персистиране на отклоненията по физико-химичен показател нитрати, предписанията не са изпълнени. По повод установените нарушения на чл. 44 от Закона за здравето, спрямо водоснабдителното дружество ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Във връзка с получен сигнал за влошени качества на подаваната питейна вода в гр. Каварна е извършен лабораторен контрол на 1 проба вода от пункт при крана на потребителя, която е анализирана по физико-химични и микробиологични показатели. Установени са отклонения по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи. Издадено е предписание до „ВиК Добрич“ АД. Извършено е контролно пробонабиране на проба вода, предстои анализ на показателите, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението:

- от с. Дебрене, че подаваната във водопроводната мрежа вода **не отговаря** на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател „нитрати“ и РЗИ-Добрич препоръчва рисковите групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт) за питейни нужди и за готвене да ползват бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.

- от с. Оброчище че подаваната във водопроводната мрежа вода **не отговаря** на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи.