АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.11.2023 – 15.11.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 19 | 18 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 21 | 21 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 7 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Зърнево – Колиформи 39/100 KOE/ml; с. Гуслар - нитрати 62 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Карапелит – Колиформи 9/100 KOE/ml; с. Кочмар – Колиформи 10/100 KOE/ml ни Ешерихия коли >100/100 KOE/ml; с. Жегларци – Колиформи 8/100 KOE/ml; с. Зърнево – Колиформи 66/100 KOE/ml; с. Красен – Ентерококи 17 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Краище – Колиформи >100/100 KOE/ml, нитрати 70,1 мг/л (норма до 50 мг/л) и Ентерококи 17 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Росен – нитрати 70,1 мг/л (норма до 50 мг/л) и Ентерококи 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД. Установеният нестандартен резултат по физико-химичен показател нитрати, е от проба вода, пробонабрана от пункт при крана на потребителя от населено място, което се водоснабдява от зона с трайни отклонения по горецитирания показател.

По повод проверка на предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 2 бр. проби вода от крана на потребителя: от с. Фелфебел Дянково и с. Алцек по физико-химичен показател нитрати. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.