**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.02.2024 – 29.02.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма | |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **8** | **17** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **9** | **23** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **3** | **5** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Горун** - нитрати 79,5 мг/л (норма до 50 мг/л);  **с. Хаджи Димитър** - нитрати 57,5 мг/л (норма до 50 мг/л);  **с. Раковски** - нитрати 78,5 мг/л (норма до 50 мг/л). | **с. Росеново** - Колиформи 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **гр. Добрич** - Колиформи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Тюленово** - нитрати 87,9 мг/л (норма до 50 мг/л);  **с. Хаджи Димитър** - нитрати 88,5 мг/л (норма до 50 мг/л);  **с. Раковски** - нитрати 87,7 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **8** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 6

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 3

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

По повод проверка на 2 бр. предписания от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършено пробонабиране на общо 3 проби вода от крана на потребителя: от с. Сенокос за изследване по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃, от с. Селце за изследване по физико-химичен показател нитрати и от с. Видно за изследване по микробиологични показатели Ешерихия коли и Колиформи. Установено е персистиране на отклоненията в пробата от с. Сенокос по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃ и в пробата от с. Селце по физико-химичен показател нитрати, резултатите от с. Видно отговарят на здравните изисквания. По искане на водоснабдителното дружество са удължени сроковете за изпълнение на предписанията.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

* С писмо е уведомен кметът на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Селце, че подаваната във водопроводната мрежа вода **не отговаря** на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател „нитрати“ и РЗИ-Добрич препоръчва рисковите групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт) за питейни нужди и за готвене да ползват бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.
* С писмо е уведомен кметът на община Балчик за информиране на населението от с. Сенокос, че подаваната във водопроводната мрежа вода **не отговаря** по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃ на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и за питейно-битови цели следва да се ползва бутилирана натурална минерална, трапезна или изворна вода.