**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.04.2025 – 30.04.2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **РЗИ-Добрич** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **9** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **9** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **4** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Полковник Савово –** Колиформи - 33/100 КОЕ/ml(при норма 0/100 КОЕ/ml), Ешерихия коли 19/100 КОЕ/ml(при норма 0/100 КОЕ/ml);**с. Бонево** – Колиформи - 43/100 КОЕ/ml(при норма 0/100 КОЕ/ml), Ешерихия коли 22/100 КОЕ/ml(при норма 0/100 КОЕ/ml);**гр. Балчик** – Колиформи - 46/100 КОЕ/ml (при норма 0/100 КОЕ/ml);**КК Албена** – Колиформи - 87/100 КОЕ/ml (при норма 0/100 КОЕ/ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | **-** |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | **-** |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | **-** |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

 От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с установени нестандартни проби вода са издадени 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки до „ВиК Добрич“ АД.

По повод проверка на предписание от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършено пробонабиране на 3 проби вода от пунктове при крана на потребителя в с. Дряновец, с. Хитово и с. Воднянци, общ. Добричка за изследване по физико-химичен показател нитрати. Получените резултати не отговарят на нормативните изисквания.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писмо е уведомен кмета на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Дряновец, с. Хитово и с. Воднянци, че подаваната във водопроводната мрежа вода не следва да се ползва за пиене и готвене *от рискови групи* (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт). На рисковите групи се препоръчва да не ползват вода с наднормено съдържание на нитрати за питейни нужди и за готвене. В такива случаи следва да се консумира бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.

**Към датата на публикуване (07.05.2025год.) качеството на водата по показател нитрати в с. Дряновец, с. Хитово и с. Воднянци отговаря на здравните изисквания, за което е уведомен кмета на община Добричка.**