**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.09.2023 – 30.09.2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма | |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **21** | **14** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **23** | **14 -** по физико-химични показатели от група А |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **5** | **1** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Дебрене** - нитрати 80,3 мг/л (норма до 50 мг/л);  **с. Стожер -** Колиформи 39 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 17 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ентерококи 14 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Сърнино -** Колиформи 41 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Оброчище -** Колиформи 79 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 25 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Божурец** - нитрати 112 мг/л (норма до 50 мг/л). | **с. Северци** - нитрати 50,2 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **3** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **1** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 3 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 3

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 4 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД относно предприемане на мерки за привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Дебрене, с. Стожер, с. Сърнино, с. Оброчище и с. Божурец в съответствие със здравните изисквания. Предстои контролно пробонабиране на проби вода и анализ на показателите, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.