АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2024 – 15.03.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 8 | 14 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 8 | 14 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 4 | 6 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Могилище - нитрати 79,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Крупен - нитрати 74,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Септемврийци - нитрати 102,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Белгун - Колиформи 13 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Могилище - нитрати 88,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Септемврийци - нитрати 129,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Безмер - нитрати 63,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Гуслар - нитрати 61,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Мали извор - нитрати 64,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сърнец - нитрати 64,9 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 6 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: издадено е предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверки на 2 бр. предписания от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършено пробонабиране на общо 2 проби вода от крана на потребителя: от с. Сенокос за изследване по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃ и от с. Селце за изследване по физико-химичен показател нитрати. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

- С писмо е уведомен кметът на община Балчик с оглед информиране на населението от с. Сенокос, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели;

- С писмо е уведомен кметът на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Селце, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.