АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2024 – 15.06.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 5 | 24 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 6 | 24 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 1 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Орляк, Ешерихия коли 28 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); Ентерококи 23 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 11 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 1 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Калина, Ешерихия коли 21 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); Колиформи 25 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Прилеп, Колиформи 53 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 38 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 4 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода от обществен местен водоизточник в с. Прилеп е издадено предписание до Кмета на община Добричка, относно поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“ на местен обществен водоизточник в с. Прилеп, община Добричка, с цел информиране на потребителите и опазване здравето на населението.

9. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.