АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.08.2024 – 15.08.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 13 | 3 |
| 3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 13 | 4 |
| 3.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 6 | - |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Писарово - Колиформи 74 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Присад - Колиформи 61 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); гр. Каварна - нитрати 61,3 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Тюленово - нитрати 73,9 mg/l (при норма до 50 mg/l);1с. Пор. Чунчево - нитрати 88,5 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Камен бряг - нитрати 60,4 mg/l (при норма до 50 mg/l). | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 3 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 4

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание до “ВиК Добрич“ АД.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.