АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.06.2024 – 30.06.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 12 | 21 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 12 | 28 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 6 | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Красен – Ешерихия коли 32 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Зограф - Колиформи 35 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Краище - Колиформи 74 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 19 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Лозница - Колиформи 24 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Войниково – Колиформи 85 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 61 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Главанци – Колиформи 54 КОЕ/100 ml | КК Албена – Колиформи 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Крапец – Колиформи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 7 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 69 mg/l (при норма до 50 mg/l). с. Конаре – Ентерококи 18 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Септемврийци –нитрати 71,6 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Било – Колиформи 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи >100 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 18 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 74,3 mg/l (при норма до 50 mg/l). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 2 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 5 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 2

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД. Предстои контролно пробонабиране на проби вода от пунктовете при крана на потребителя в населените места с констатирани несъответствия и анализ на показателите, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомена ОДБХ-Добрич, че взетата проба вода от Детска градина, с. Красен не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологичен показател (Ешерихия коли).