АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.07.2024 – 31.07.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | 1 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 5 | 1 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 7 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | КК Албена, горна зона (район около РПУ-Албена) – Колиформи 1 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 5 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); в.з. Фиш-Фиш – Колиформи 13 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml). Ешерихия коли 55 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); Ентерококи 3 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 4 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 0 |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 10

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 4

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 5

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

За отстраняване на отклоненията в качеството на питейната вода в КК Албена, горна зона (район около РПУ-Албена) и В.З Фиш-фиш е издадено предписание, което е проверено. Извършено е пробонабиране от представител на „ВиК Добрич“ АД в присъствие на здравен инспектор на общо 3 проби вода от крана на потребителя: по една проба от с. Църква, в. з. Фиш-Фиш и КК Албена, горна зона (район около РПУ-Албена) за изследване по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.