АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2024 – 31.08.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | 3 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 10 | 7 |
| 3.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 5 | - |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Било - нитрати 64,6 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Септемврийци - нитрати 104,7 mg/l (при норма до 50 mg/l); гр. Шабла - нитрати 97,6 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Божурец - нитрати 62,1 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Топола - нитрати 56,1 mg/l (при норма до 50 mg/l); | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 1 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 5 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 7

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 6

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода предстои издаване на предписание до “ВиК Добрич“ АД.

По повод проверка на 1 предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 2 бр. проби вода от крана на потребителя: по 1 проба от с. Присад и с. Писарово по микробиологичен показател: Колиформи. Получените резултати не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, установено е персистиране на отклоненията по микробиологичен показател: Колиформи.

По искане на водоснабдителната фирма са удължени сроковете за изпълнение на  предписанието.

Във връзка с получен сигнал за влошено качество на подаваната, за питейно-битови цели вода в гр. Добрич е извършен лабораторен контрол на проба вода от пункт при крана на потребителя, която е анализирана по физикохимични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писмо е уведомен кметът на община Генерал Тошево с оглед информиране на населението от с. Присад и с. Писарово, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря по микробиологичен показател Колиформи на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.