АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.09.2024 – 30.09.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 12 | 9 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 13 | 15 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | - |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Калина - нитрати 70,6 мг/л (норма до 50 мг/л). | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 3 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 3 бр.

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването:

- по контролния мониторинг във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД относно предприемане на мерки за привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Калина в съответствие със здравните изисквания. Предстои контролно пробонабиране на проба вода и анализ на показателя, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки;

- във връзка с постъпил в РЗИ-Добрич сигнал за влошено качество на питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на с. Дебрене, община Добричка е извършен насочен здравен контрол и са взети общо 10 проби питейна вода: 2 проби от помпената станция и водоема, захранващи селото с питейна вода и 8 проби от пунктове при крана на потребителя в населеното място – 2 от които за пълен физикохимичен анализ съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установени са несъответствия при изследвани 6 проби, взети от  пунктове при крана на потребителя с. Дебрене както следва: 4 проби са с отклонения по показателите мирис и нитрати; 1 проба е с отклонения по показателите цвят, мътност, нитрати и Коли форми; 1 проба е с отклонения по показателите мирис, нитрати и Коли форми. Издадено е предписание за спиране подаването и използването на  водата за питейно-битови цели в с. Дебрене, община Добричка до „ВиК Добрич“ АД, потвърдено със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич и е разпоредено на водоснабдителното дружество приоритетно и в най-кратки срокове да предприеме действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди в с. Дебрене, община Добричка, както и да представи протоколи от анализ на водата от с. Дебрене, удостоверяващи съответствието й с Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

- във връзка с постъпил в РЗИ-Добрич сигнал за влошено качество на питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Каварна е извършен насочен здравен контрол, взети от пунктове при крана на потребителя са 3 проби питейна вода за анализ по показателите от гр. А. Установени са несъответствия по микробиологични показатели: Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Издадено е предписание до “ВиК Добрич” АД за предприемане на мерки за привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на гр. Каварна в съответствие със здравните изисквания. Предстои контролно пробонабиране на проби вода и анализ на показателите, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки.

По повод проверки на 2 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 3 бр. проби вода от крана на потребителя: по 1 проба от с. Божурец и с. Топола по показател Нитрати и 1 проба от с. Писарово по микробиологичен показател: Колиформи. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: на интернет-страницата на РЗИ-Добрич са публикувани съобщения  и с писма са уведомени кмета на община Добричка и кмета на община Каварна с оглед информиране на населението, да не се използва водата от водопроводната мрежа на с. Дебрене и гр. Каварна за питейно-битови цели. Препоръчано е използването на бутилирана вода от търговската мрежа. Изпратени са уведомителни писма до Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна, Областен управител на област Добрич, Окръжна прокуратура Добрич и Второ РУ Добрич за влошеното качество на питейна вода в с. Дебрене.