АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.10.2024 – 31.10.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | 1 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 4 | 7 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | - |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Крагулево - Колиформи 15 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 1 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 8

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 8

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9.  Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 2 бр. предписания  от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на общо 2 проби вода от пунктове при крана на потребителя от с. Алцек и с. Смолница, общ. Добричка по микробиологичен показател Колиформи, Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, предписанията са изпълнени.

Във връзка с проследяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Дебрене, общ. Добричка и планиран учестен мониторинг, са пробонабрани 11 бр. проби вода от различни пунктове при крана на потребителя и водоснабдителни обекти, експлоатирани от ВиК дружеството в с. Дебрене, изследвани по показател мирис и 2 проби вода, изследвани по показател нефтопродукти, от които 1 проба не съответства по показател мирис на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Взетата контролна проба вода от пункта, показал несъответствие по показател мирис, е с резултат, отговарящ на нормативните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма