АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.10.2024 – 15.10.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 25 | 14 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 26 | 22 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 9 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Смолница - Колиформи 54 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Алцек - Колиформи 41 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Белгун –Ентерококи 4 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml); с. Стражица – Ентерококи 11 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml); с. Църква –Колиформи 11 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 23 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml); с. Било - Колиформи 28 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 15 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml), Нитрати 77,6 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Черна - Колиформи 8 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 7 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml); с. Крупен - нитрати 73 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Могилище - нитрати 77 mg/l (при норма до 50 mg/l; с. Септемврийци - нитрати 129 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Конаре - Ентерококи 28 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 2 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 1 |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 8

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – 1

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 5

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 2 бр. предписания  от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на общо 2 проби вода от пунктове при крана на потребителя: от с. Калина по физико-химичен показател Нитрати, от с. Дебрене по микробиологичен показател Колиформи и физико-химичен показател Нитрати. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, предписанията са изпълнени.

Във връзка с проверка на предписание за установени несъответствия по микробиологични показатели: Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен насочен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 3 проби вода от крана на потребителя в гр. Каварна по микробиологични показатели: Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, предписанието е изпълнено.

Във връзка с получен сигнал за влошено качество на подаваната, за питейно-битови цели вода в гр. Балчик е извършен лабораторен контрол на 3 проби вода от пунктове при крана на потребителя, които са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

- с  писмо е уведомен кметът на гр. Каварна с оглед информиране на населението, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели;

- във връзка с проверка на Заповед за спиране подаването и използването на вода за питейно-битови цели издадено от Директора на РЗИ-Добрич, са пробонабрани 6 проби вода от различни пунктове при крана на потребителя в с. Дебрене, 5 от които са изследвани по показател мирис и 1 проба – по показател цвят. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания. От ВиК Добрич АД са представени протоколи за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели с резултати, съответстващи на здравните изисквания и в тази връзка е издадена заповед за възстановяване подаването и използването на вода за питейно-битови цели в с. Дебрене. С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на кметския наместник и населението от с. Дебрене, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.