МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 600 614,  факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@bergon.net

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ, ПОДАВАНИ ОТ МЕСТНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г. В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Извършен лабораторен контрол от Дирекция „Здравен контрол” на вода от местни обществени водоизточници за съответствие с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели през деветмесечието на 2012 г.:

Взети са общо 10 проби за физико-химичен и микробиологичен анализ  по показателите на постоянния мониторинг.  Една проба е показала отклонения по показател нитрати, издадено е предписание до съответната община за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене”, с цел информиране на потребителите и опазване здравето на населението. Предписанието е изпълнено – поставен е информационен надпис. Една проба е нестандартна по микробиологични показатели, съгласно Наредба №14/87 г. Резултатите от извършения повторен лабораторен контрол са в границите на здравните изисквания.